中化重庆涪陵化工有限公司

2025-2027年度车辆维修保养服务采购文件

采购人：中化重庆涪陵化工有限公司

日  期： 2024年12月

# 第一章 采购公告

一、项目概况与采购范围

1. 项目名称：中化重庆涪陵化工有限公司2025-2027年车辆维修保养服务。

2. 采购范围：拟选取两家小车定点维修保养服务单位，负责完成中化涪陵的别克GL8、红旗轿车、金杯等6辆小车的日常维护保养、车辆小修、中修、大修等工作。

3. 采购方式：询比价。

4. 合同期：三年。

二、资格要求：

1.报价人需为中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；报价人在报价书中如有两个以上名称的，应当提供市场监管部门出具的其为同一单位书面证明材料。

2.报价人须具备国家汽车维修二类及以上资质。

3.报价人必须在重庆市涪陵区有固定的汽车维修场所，并提供场所租赁合同或产权证明。

4.报价人须具有履行合同所必须的专业技术和设备能力，且有良好的商业信誉和财务会计制度。

5.本项目不接受联合体报价。

三、信誉要求

不存在以下任何一种情况：

1.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；；

2.被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

四、采购文件的获取

2024年1月2日前，登录中化重庆涪陵化工有限公司官网获取电子版采购文件。

五、响应文件的递交

1. 截止时间：2025年1月3日上午10:00

2. 送达地点：重庆市涪陵区白涛工业园区石化大道16号中化重庆涪陵化工有限公司党群综合部

注：报价文件请于报价截止时间前送达指定地点，逾期递交的报价文件恕不接收。报价文件可邮寄或亲自送达，邮寄请务必选择顺丰或EMS（其余快递公司不能送达）。

联 系 人：曾永森

手    机：13628265858

电子邮件：zengyongsen@sinochem.com

地    址：重庆市涪陵区白涛工业园区石化大道16号中化重庆涪陵化工有限公司党群综合部

邮    编： 408000

## 一、总  则

1.  概述：

1.1 适用范围：本文件仅适用于第一章“采购公告”中所述项目。

1.2 定义

本项目名称为中化重庆涪陵化工有限公司2025-2027年度车辆维修保养服务。采购人是指中化重庆涪陵化工有限公司。

1.3 本项目将按照公开、公平、公正的原则，择优选取2家服务单位。

1.4 资金来源：自筹。

1.5 工时报价及材料报价均包括税费（增值税专用发票）等相关费用。

2.  报价清单

报价单1：中化重庆涪陵化工有限公司2025-2027年小车常用配件维修工时费；

报价单2：中化重庆涪陵化工有限公司2025-2027年小车常用配件材料报价

3. 报价费用：

3.1 报价人在报价过程中发生的一切费用，均由报价人自行负责。

## 二、报价文件

1. 报价文件的内容：

1.1 报价人应仔细阅读采购公告，并按照报价文件的规定格式编制报价文件；凡与报价文件的规定有重大不符的，将被视为无效报价不予评审。

1.2 报价人应认真检查报价文件是否完整，如有缺页或附件不全等情况发生，应及时告知询价人予以补齐。

2、报价说明：

2.1 本项目密封报价为最终报价，合同实施过程中，具体结算按照实际制作结算。

2.2报价文件价格均采用人民币币种报出。

2.3报价文件一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖报价人单位公章，并由报价人的法定代表人或授权的代理人签署。全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人发出的补充通知进行的，或者是报价人造成的必须修改的错误；若有改动，无论何种原因所造成，都由报价人的法定代表人或授权的代理人在改动处签字并加盖单位公章。

## 三、	报价文件的递交

1、报价文件的密封和标记：

1.1所有报价文件必须密封在一个文件袋内。

1.2在报价文件的封套上均应：

- 写明报价单位名称；

- 注明下列内容：

a.项目名称；

b.注明报价人的姓名、地址、邮政编码，以便情况发生时，报价文件可按上面注明的报价人联系方式将报价文件原封退回。

1.3所有报价文件的封套在骑缝处加盖密封章。

2、报价文件的递交

报价人必须按采购公告规定的时间、地点将报价文件送达。

3、逾期的报价文件：

采购人对于逾期的报价文件将不予接收，并退还报价人。

4、报价文件的修改：

报价人在递交报价文件以后，在规定的截止时间之前，可以书面形式向询价人递交请求修改其报价文件的通知。但在报价时间截止以后，不能修改文件。

## 四、	启封与评审

1、启封：

1.1 启封时间：2025年1月3日上午10:00。

1.2启封会议由我司工作人员会同评审委员会（评审委员会由风险合规部、党群综合部组成）在公司纪委的监督下进行，以证明启封会议公平、公正。

1.3启封程序

- 启封会议将采购人组织并主持。

（2）由评审委员会检查报价文件的密封情况，经检查确认合格后，由工作人员当众拆封，宣读报价人单位名称、报价金额、修改内容（如有）、以及询价人认为适当的其他内容。

（3）报价人按规定提交的合格报价文件，因报价人原因书面通知撤回的报价文件不予启封。

1.4启封时，报价文件有下列情况之一者将视为无效：

- 报价文件未按规定标识、密封；

- 报价文件未经法定代表人或授权代理人签署或未加盖报价人公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

1.5由询价人整理启封记录并由各评审部门代表签字确认。

2、评审委员会与评审：

2.1采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定依法组建评审委员会。

2.2评审委员会对所有报价文件的评审，都将采用相同的程序和标准。

3、初步审查：

3.1启封后，经采购人审查符合有效的报价文件，才能提交评审委员会进行评审。

3.2供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合第一章第6条供应商资格要求。

3.3评审前，评审委员会将审查报价文件是否按采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质性上作出响应的报价，将按无效报价文件处理。只有通过初步审查的报价文件才能进入下一步评审程序。

3.4评审委员会根据报价文件内容，审查并逐项列出报价文件的全部偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）报价文件没有法定代表人或授权代理人签字或加盖报价人公章。

（2）报价文件中附有询价人不能接受的条件或对合同中约定的询价人和报价人的义务有重大的限制，且纠正这些偏差将会对其它实质上响应报价文件要求的报价人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）不符合报价文件规定的其它实质性要求。

（4）报价文件有上述情形之一的，即构成未对报价文件作出实质性响应，将按无效报价文件处理，不允许报价人通过修改或撤销其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的报价。

4、错误的修正：

4.1对于实质上符合询价文件要求的报价文件，评审委员会将对其报价进行校核，并对有算术性差错的给予修正,修正的原则为：

（a）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（b）当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审单位认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

（c）当各细目的合价累计与总价不一致时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.2按以上原则对算术性差错的修正，应取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其报价文件将不予评审，询价人有权宣布其报价无效。

4.3评审委员会发现报价人的报价明显偏离其他单位平均报价的，报价人如不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该报价人以低于成本报价竞争，其报价将按无效处理。

5、报价文件的澄清：

5.1在评审阶段，评审委员会认为需要时，可现场电话通知报价人要求澄清其报价文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，报价人不得拒绝。

5.2有关澄清的要求和答复，应以现场电话通知进行，报价人不得借澄清问题的机会，与评审工作人员私下接触或对报价的实质性内容提出修改，但在评审中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

6、报价文件的评审办法

本项目采用综合评估法。评审委员会严格按照文件规定的标准和要求，进行综合评审，按综合评估得分从高到低顺序推荐中标候选人。

6.1分值构成：

6.1.1  商务得分25分

（1）业绩（10分）。是涪陵区行政事业单位公务车定点维修厂商，每提供一个行政事业单位的2020年以来维修合同得2分，同一个单位不同年度不得重复计分，最多可得10分。（需提供维修合同复印件并加盖鲜章）。

（2）经营场所（5分）。有固定经营场所，得1分；经营场所大于1500平米，得2分；经营场所超过1500平米，每超500平米，得1分，最多得2分。（需提供固定经营相应的租赁合同或房产证明，并加盖公章）。

（3）绿色通道（5分）。可为公司单独开通维修、保养的绿色通道，无需排队；（提供承诺书，有则5分，无不得分）。

（4）应急响应（5分）。提供加急上门维修、紧急维修等服务，并且维修响应到达时间不超过2个小时。（提供承诺书，有则5分，无不得分）。

6.1.2 技术得分25分

（1）厂长/经理（2分）：负责人具有助理工程师及以上职称得2分，具有维修专业大专以上文凭得1分。（需提供相关人员复印件证明材料，并加盖鲜章）

（2）技术工人（8分）：每个工种（汽车维修、电工、漆工、钣金工）高级工不少于2人，每个工种高级工2人得2人，少1人，扣1分，扣完为止。（需提供相关人员复印件证明材料，并加盖鲜章）

（3）技术负责人（2分）：技术负责人具有助理工程师以上职称得2人，否则不得分。不可与其他职位重复计算。（需提供相关人员复印件证明材料，并加盖鲜章）

（4）质检员（2分）：质检员要求具有高级技术职称1名以上，有1人得1分，最多得2分。（需提供相关人员复印件证明材料，并加盖鲜章）

（5）设备（4分）：拥有服务车得2分，拥有清障车得2分，没有不得分。（需提供相关行驶证复印件证明材料，且必须与投标人名称一致为有效。）

（6）其他认证（6分）：获得质量管理体系认证2分、环境管理体系认证2分、职业健康安全管理体系2分。（需提供相关复印件证明材料，并加盖鲜章）

6.1.3报价得分50分

（1） 计算 M 个评审价的算术平均值A1，M为合格供应商的数量；

（2） 计算评审价与算术平均值A1的偏差，偏差超过[-25%，15%]区间的报价不纳入基准价计算；计算剩余供应商评审价的算术平均值A2作为基准价；

（3）偏差率=100％×[(评审价一基准价)／基准价]；

（4）各项报价评分，评审价与基准价相比，每高5%，扣1分，扣完为止；每低5%，加1分，最高加10分。

7、评审过程保密：

7.1启封后，直至授予中标人合同为止，凡属于对报价文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

7.2在报价文件的评审及中标候选人授予合同的过程中，报价人向询价人和评审委员会施加影响的任何违规行为，都将会导致其报价无效。

7.3中标人确定后，询价人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问及索取评审过程的情况和材料。

# 第二章 附件——报价文件格式

目     录

附件1——报价清单（格式）

附件2——资格证明文件

包括：

2-1 企业营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

2-2法定代表人授权书（格式）

2-3 业绩证明文件（2020年以来）

2-4 单位商业信誉证明资料

2-5 固定维修场所证明资料（提供场所租赁合同或产权证明）

2-6国家汽车维修二类及以上资质证明（复印件）

2-7 绿色通道承诺书

2-8 上门服务、紧急维修服务承诺书

2-9 厂长/经理、技术工人、技术负责人、质检员、设备及其他认证资料（证书复印件、社保支撑材料（证明是该单位人员））

注：报价文件需逐页加盖企业公章。

## 附件1　 报价清单（格式）详见附件

## 具体见中化重庆涪陵化工有限公司小车维修报价单

## 注意：以上报价均含开发票（增值税专票）。

报价表每页盖公章。

## 附件2　　资格证明文件

目     录

2-1 企业营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

2-2法定代表人授权书（格式）

2-3 业绩证明文件（2020年以来）

2-4 单位商业信誉证明资料

2-5 固定维修场所证明资料（提供场所租赁合同或产权证明）

2-6国家汽车维修二类及以上资质证明（复印件）

2-7 绿色通道承诺书

2-8 上门服务、紧急维修服务承诺书

2-9 厂长/经理、技术工人、技术负责人、质检员、设备及其他认证资料（证书复印件、社保支撑材料（证明是该单位人员））

附件2-1    企业营业执照的复印件

（须加盖本单位公章）

附件2-2    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年   月___日签字生效,特此声明。

法定代表人签字:_____________________________

被授权人签字:_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件2-3   业绩证明文件（近一年内）

附件2-4 单位商业信誉证明资料

附件2-5 固定维修场所证明资料

（提供场所租赁合同或产权证明等复印件）

附件2-6国家汽车维修二类及以上资质证明（复印件）

附件2-7 绿色通道承诺书

附件2-8 上门服务、紧急维修服务承诺书

附件2-9 厂长/经理、技术工人、技术负责人、质检员、设备及其他认证资料（证书复印件、社保支撑材料（证明是该单位人员））